# 电力电子技术课程设计

| 题 目： | 三相晶闸管整流恒流源电路 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 院： | 电气与信息工程学院 |  |  |  |  |  |  |
| 班 级： | 电气2307班 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名（电子签名）： |  |  |  |  | 王子成 |  |  |
| 学 号： | 202310080241 |  |  |  |  |  |  |
| 同组设计者： |  |  | 张婷婷、祝小宝、刘衎、沈家桢 |  |  |  |  |
| 指导教师： |  | 钟佩军、朱仁龙 |  |  |  |  |  |
| 任务起止日期： |  |  |  | 2026.1.12 |  | － | 2026.1.12 |

任 务 书

1. 设计任务

单相功率本次电力电子技术课程设计的目的是综合运用电路理论、电力电子技术理论和控制理论等相关知识，设计三相晶闸管整流恒流源电路，主电路可参考图1，也可以自行设计主电路。设计两种电路的主电路结构及参数，对二者进行性能和经济性比较，选择其中一种进行控制电路结构及参数设计，利用数字仿真软件MATLAB/Simulink或PSIM验证所选电路参数设计的正确性。具体任务如下（参考章节标题）：

  - 1.1 主电路参数计算：计算所选两种主电路的核心参数或取值范围；

  - 1.2 功率器件选型：根据数据手册，对两种主电路选择合适的电力电子器件；

  - 1.3 方案技术和经济性比较：对比两种主电路在性能上的优劣，对比两种主电路功率器件的价格，明确更优方案，说明该方案选取理由；

  - 1.4 详细参数设计：设计所选方案控制系统结构，说明控制电路工作原理，借助仿真软件对控制器参数进行设计，说明控制器选取规律；

  - 1.5 仿真验证：运用软件仿真验证性能指标达成情况。

图1 参考主电路结构

2. 设计背景

  - 2.1 三相交流电压供电，额定电压为380V，频率为50Hz；

2.2 阻感负荷最大额定功率为10kW。

3. 设计要求

  - 3.1 直流电流可在100A~500A之间连续调整。

3.2 设计交流侧滤波电路使得整流电路与滤波电路总电流的功率因数高于0.95，交流侧电流的THD≤7%。

4. 报告要求

4.1 设计中应严格遵守课程设计的规章制度，按时到设计教室进行设计，任何人不得迟到、早退和无故缺席；

4.2 同学应根据设计要求独立完成课程设计任务，同组成员之间可以商量讨论，但严禁相互抄袭；

4.3 设计完成后，每个同学应提交打印的设计说明书一份，课程设计说明书编写和电路图绘制应符合规范要求；

4.4 按时参加课程设计答辩。

摘  要

关键词：

目  录

- 设计任务介绍

  - 设计任务背景

在“双碳”目标、工业电气化与新型电力系统加速演进的背景下，面向工业过程与电能质量约束的大电流直流供电装备需求持续增长。电化学冶金与表面处理、电镀/电解、直流电弧与等离子体电源、磁体励磁与线圈供电、精密测试与传感器恒流激励等典型场景，均要求电源在宽负载扰动条件下保持输出电流稳定，以抑制工艺波动、降低设备热应力并提升产品一致性。恒定电流源（Constant Current Source, CCS）作为电路与电力电子系统中的关键功能单元，能够在负载阻抗变化或外界扰动存在时维持电流近似恒定，是实现上述工业过程稳定性与可重复性的基础保障。进一步地，工业现场普遍采用三相交流供电体系，因而基于三相电网构建高可靠、高鲁棒性的直流恒流电源具有重要工程价值与应用意义。

电力电子技术以其高效、可控的能量变换能力，已成为连接电网与负载的核心枢纽。其中，三相晶闸管可控整流凭借器件容量大、过载能力强、技术成熟与成本优势，仍在中高功率直流供电领域占据重要地位。通过调节晶闸管触发角，可在较宽范围内实现直流侧平均电压可控，并与直流平波电抗器/滤波环节协同构成电流型供电特性，从而形成工程上可用的恒流源拓扑。

然而，恒流源“理想恒定”的实现并非易事。首先，负载波动（阻值变化、反电势扰动、感性储能释放等）会引入电流纹波与动态偏差；其次，可控整流本质上是强非线性开关系统，交流侧电流呈现明显的谐波与无功特征，触发角增大时功率因数下降更为显著。随着电能质量治理要求趋严，工业电源不仅要“能用”，更要“对网友好”。在工程实践中，若电流源电流稳定性不足或谐波治理不当，轻则引发负载侧工艺质量下降、器件发热与噪声增加，重则造成电网电压畸变扩大、保护误动、设备绝缘与电容器组受损，甚至诱发系统级故障与停产风险。因此，围绕“恒流性能—电能质量—经济性—可靠性”的综合优化，构建满足指标约束的三相晶闸管整流恒流源具有明确的工程必要性。

1.2 设计任务要求

本次电力电子技术课程设计旨在综合运用电路理论、电力电子技术以及控制理论等相关知识，来构建一个三相晶闸管整流恒流源电路。主电路可依据图1进行参考，也可自行设计。针对这两种电路的主电路结构和参数，需要进行设计，并且对它们的性能和经济性进行比较分析。在比较后，选择其中一种电路，进行控制电路结构和参数的设计。最后，利用数字仿真软件如MATLAB/Simulink或PSIM，验证所选电路参数设计的正确性。

最终设计出的三相晶闸管整流恒流源电路应满足以下要求：

(1)三相交流电压供电，额定电压为380V，频率为50Hz；

(2)阻感负荷最大额定功率为10kW；

(3)直流电流可在100A~500A之间连续调整；

(4)设计交流侧滤波电路使得整流电路与滤波电路总电流的功率因数高于0.95，交流侧电流的。

针对本设计任务，系统需在三相380 V/50 Hz电网条件下，为阻感负载提供100 A～500 A连续可调的直流恒流输出，并满足最大功率等级约10 kW的运行边界。这类“中等功率、超大电流、低压大电流负载”特征，使得整流—滤波—控制一体化设计必须同时兼顾器件电流应力、滤波储能元件体积成本、热设计裕度以及动态电流调节能力等多目标约束。

本任务明确提出交流侧电能质量指标：整流与滤波后的网侧功率因数应满足PF > 0.95，同时网侧电流总谐波畸变率应满足THD ≤ 7%。该指标对传统六脉波晶闸管整流系统提出了更高挑战：一方面需要在维持恒流控制性能的同时抑制低次谐波；另一方面需避免单纯依赖增大电抗/电容导致的成本、体积与并联谐振风险。

基于上述背景，本设计任务聚焦于典型三相晶闸管整流恒流源系统，要求从工程可实现性出发开展系统化方案论证：提出并比较两种主电路方案，完成关键器件与滤波/平波参数的初选与校核，并在性能与成本维度给出取舍依据，进而面向选定方案开展控制系统结构设计与仿真验证。通过该设计过程，一方面可加深对晶闸管可控整流工作机理、直流侧电流连续化与闭环调节规律的理解；另一方面也能在电能质量约束条件下训练“主电路—控制—滤波—器件—指标验证”全链路工程设计能力，为后续从事高功率电力电子装备与工业直流电源系统开发奠定基础。

1.3设计任务

本次电力系统规划设计是根据给定的发电厂、变电所原始资料完成如下设计：

1.确定供电电压等级，进行电力电量平衡计算；

2.初步拟定若干待选的电力网接线方案，通过潮流计算进行初步设计；

3.发电厂、变电所主变压器选择；

4.电力网接线方案的技术、经济比较；

5.输电线路导线截面选择；

6.调压计算。

1.4 设计要求

本次电力系统规划设计是根据给定的发电厂、变电所原始资料完成如下设计：

1、设计中应严格遵守课程设计的规章制度，按时到设计教室进行设计，任何人不得迟到、早退和无辜缺席；

2、同学应根据设计要求独立完成课程设计任务，同组成员之间可以商量讨论，但严禁相互抄袭；

3、设计完成后，每个同学应提交打印的设计说明书一份，课程设计说明书编写和电路图绘制应附和规范要求；

4、按时参加课程设计答辩。

第二章  单相功率因数校正电路设计

2.1 单相功率因数电路原理图与功能

电力平衡：

2.2 主电路核心参数取值

2.2.1 交流滤波电感值

（1）根据给定的电源和负荷，以及它们之间的相对距离，做出可能实现的各种接线方案6个。根据供电可靠性、灵活性、经济性等原则对方案作简明论述，将明显不合理的方案舍去，确定2个参加比较的初选方案，再作详细的技术经济比较。

2.2.2 功率器件

通过以上方案的线路总长、负荷矩和功率损耗的比较，综合考虑经济性和技术性，方案3和方案4较其他方案更优，故选这两个方案作为初选方案。

第三章  单相功率因数校正电路元件选型与成本计算

3.1 元件选型

电压等级220kV进行计算。

3.2 主电路核心参数校验

因上述选定方案的输送距离均不超过100km，线路输送功率部分超50MW但不大于300MW，故系统选择供电电压等级220kV进行计算。

3.3 方案成本计算

因上

第四章  单相功率因数校正电路控制系统设计与验证

4.1 控制系统结构设计

采用容载比选择变压器容量

4.2 控制系统参数设计

采用容载比选择变压器容量

4.3 仿真验证

采用容载比选择变压器容

附  录

附录1 数据手册

采用容载比选择变压器容量

附录2 仿真原理图

采用容载比选择变

课程设计总结

采用容载比选择变压

参考文献

[1] 史伟伟. 三相电压型PWM整流器的数学模型和主电路设计. 东南大学学报（自然科学版），2002，Vol.32，No.1，pp. 50-55.